## Slide 1: 写真×手基準のカーボ推定は、何が違うのか
日本の記録型アプリと海外の画像推定型を比較し、本研究プロトタイプの新規性・限界・改善優先度を整理する。
2026年7月｜2–3分レビュー
PHOTO CARB COUNTER
Notes: 要点：既存の日本向けサービスは継続記録と糖尿病管理に強い。一方、この試作は写真の中の手を尺度にして、食品同定から重量、炭水化物までを一つの研究フローにまとめる。
Sources: local repository and user-provided AGENTS.md.

## Slide 2: 既存サービスは「記録」「計算」「画像推定」で役割が分かれる
血糖・インスリン・食事を統合。炭水化物早見表と計算支援は強いが、食事量は主に入力・選択。
共通点は、結果をユーザーが確認・修正する設計。違いは、量の推定を人に残すか、画像・深度・参照尺度で自動化するかにある。
日本で普及する食事管理・糖尿病管理を優先し、海外の自動推定型を対照にした。
スマートe-SMBG｜糖尿病管理
写真から料理候補と栄養を記録。日本の市販品・外食DBと継続支援に強いが、糖尿病専用ではない。
あすけん／カロミル｜生活記録
写真から炭水化物を算出し、個別式で投与量の参考値まで提示。臨床研究寄りの統合型。
CARB-LIFE｜国内研究
料理認識＋深度による量推定＋栄養DB。編集可能で、写真一枚の省力化と臨床研究実績が特徴。
SNAQ｜海外の画像推定
Notes: Sources:
Smart e-SMBG https://e-smbg.net/app/ and official manual pages 30–34.
asken https://www.asken.jp/
Calomeal https://www.calomeal.com/about-calomeal/
CARB-LIFE https://carb-life.jp/
SNAQ https://www.snaq.ai/carb-counting

## Slide 3: 本プロトタイプの新しさは、単眼写真に“手の尺度”を持ち込むこと
段階ごとに人が確認
食品候補・手サイズ・追加質問を確認でき、完全自動の誤認を止めやすい。
研究向けに説明可能
食品ID、部品重量、範囲、根拠を出し、投与量は推奨しない。
手を参照尺度にする
深度センサーや専用カードなし。普段の撮影行動に尺度を組み込める。
写真を埋め込み表現に変換してFNDDS 5,432食品を順位付けし、手の大きさ・検出領域を量の手掛かりにする。追加質問でソースや具材を補い、部品別の整数グラム推定から炭水化物量と範囲を算出する。
一般的なスマホ写真でも、認識・量・栄養計算を段階化し、推定の根拠と幅を残す。
Notes: Local evidence: src/App.tsx; src/lib/gemini.ts; src/lib/hand.ts; src/lib/ranking.ts; src/lib/questions.ts; src/lib/carb.ts.
FNDDS count and safety scope follow the supplied AGENTS.md.

## Slide 4: 強みは導入の軽さ、弱みは複合料理の不確実性
優れている可能性
・専用深度端末なしで量の手掛かりを得る
・手動検索を残し、API失敗時も利用可能
・FNDDSの100g値に計算を接続し、推定過程を分解
・範囲と注意を示し、過度な確信を避ける
海外研究ではSNAQの平均絶対誤差は13.1gで、患者自己推定21.0gより小さかった。ただし誤差10g超は37.7%残った。
効果が落ちる場面
・手が食品と同じ平面にない、隠れる、遠近が強い
・ソース、砂糖、衣、具材が見えない複合料理
・英語中心FNDDSと日本の料理・商品とのずれ
・LLM、撮影条件、候補選択に誤差が連鎖
一般LLMの画像推定では複合食の精度が低い報告もある。本試作には独立精度検証がなく、投与判断には使えない。
画像推定は省力化できるが、臨床的に安全な精度は別問題である。
Notes: Sources:
Baumgartner et al. 2024 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11571748/
Image-based diabetes review https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2025.1501946/full
LLM image accuracy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41764031/
JDS guideline 2024 https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/18.pdf

## Slide 5: 次の価値は、機能追加より「日本食で誤差を測る」ことで決まる
独自性は十分にあるが、精度・再現性・失敗条件は未検証。まず同一の実測食で、人、手なし画像、手あり画像を比較する。
現在地
ご飯、麺、丼、弁当、惣菜を実測し、食品同定・重量・炭水化物の誤差を段階別に評価する。
最優先：日本食ベンチマーク
RECOMMENDATION
バーコード／栄養表示OCR、日本食品DB、履歴・お気に入り、結果修正、将来はCGM連携による振り返り。
取り入れるべき機能
研究プロトタイプ
結論
“手を尺度にした説明可能な推定”は差別化要因。日本食での外部検証と編集性が、実用価値を決める。
Notes: 話す順序：1) 日本食ベンチマーク、2) 誤差分解、3) 使いやすさ機能、4) CGMは将来の振り返り用途。日本糖尿病学会はカーボカウントの有用性と同時に栄養バランスや脂質・蛋白質の影響も示している。
Source: https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/gl2024/18.pdf